様式第３５号

（その１）

液化石油ガス設備工事届書・詳細

貯槽（貯蔵能力１,０００㎏未満）

１　届出内容　液化石油ガス設備工事　（　新設　・　変更　）

２　液化石油ガス販売事業者

| 登 録 番 号 | 事 業 者 名 称 ・ 販 売 所 名 称 |
| --- | --- |

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること。）

| 氏 名 | 免許交付地 | 設備士免状№ | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

４　供給設備

| 項 目 | 対 応 事 項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)保安距離の確保で きない場合の障壁 第一種保安距離 16.97m バルク貯槽 1.50m 第二種保安距離 11.31m バルク貯槽 1.00m | 高 さ | 壁 厚 | 構 造 |
| (2)埋設した場合の措置 | 貯槽の頂部 地盤面から ｃｍ |  |  |
|  | ※ 乾燥砂・水没・強制換気装置 |  |  |
| (3)火気施設との距離 | ・水平距離（ ｍ） ・※ 対象物件（ボイラー，焼却炉，燃焼機器，電気器具，その他 ） ・５ｍ未満の場合の措置 （ ） |  |  |
| (4)火気距離（バルク） | ｍ（２ｍ以内の場合の措置） |  |  |
| (5)安全弁の放出管 開口部の位置 | イ 地盤面から ｍ ロ 貯槽の頂部から ｍ |  |  |

（その２）

| (6)消火設備，散水装置等 | イ 散水装置（能力 ） ロ 消火栓 個 ※ ハ 消火器 個 |
| --- | --- |
| (7)強制気化装置 | イ あり ロ なし ※イの場合型式認定合格証を添付すること |

５　ガス漏れ警報機設置状況

| 設 置 年 月 日 | メーカー・型式・機種名等 | 設 置 個 数 |
| --- | --- | --- |

６　施工後の表示（掲示したものと同様に記入すること）

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連 絡 先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

７　配管の状況

| （１）配管がすべて露出 （２）すべて埋設又は一部埋設 | （２）の場合埋設配管腐食防止措置 |
| --- | --- |

８　添付書類

（１）付近見取図（施設又は建築物の位置を示す図）

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

及び障壁等の構造図（火気距離，保安距離，火気施設距離等明記）

（３）貯槽の構造図

（４）配管図（アイソメ図等）

（５）気密試験結果（自記圧力計録）

（６）その他

（例）写真等の添付

供給設備（貯槽(表示)，貯槽周辺，集合配管，埋設配管，バルブ及び配管の表示，消火設備等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）

（７）バルク貯槽の場合　特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し

注　※印についてはバルク貯槽を使用する場合は記入不要