別記様式第２号

自主検査実施結果報告書

| 年 月 日 那賀消防組合 消防本部 消防長 殿 報告者（代表者） 住所（法人にあっては、主たる所在地） 氏名 （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 電話番号 次の危険物施設の自主検査実施結果について報告します。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査実施日 | 年 月 日 |  |
| 危険物施設の所在地 |  |  |
| 危険物施設の名称 | （屋内タンク貯蔵所） |  |
| 施設別及び許可番号 | 施設別（製造所・貯蔵所・取扱所）許可番号 第 号 |  |
| 自主検査実施者 | 所属 氏名 |  |
| 検査結果 | □ 検査の結果は、良好でした。 □ 検査の結果、不備事項を認めました。不備事項及びその改善措置は、別紙のとおりです。 |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |

備　考

１　検査結果欄の該当事項の□にレ点を記入してください。

２　※印の欄には記入しないでください。

別記様式 第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危険物施設の自主検査票（ＮＯ．１）

| 項 目 | 検 査 事 項 | 適 否 | 不備場所 | 改善措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 位 置 | (1) 保安距離、適正に確保されているか。 (2) 保有空地は、適正に確保され、空地内にドラム缶等の物品を存置していないか。 (3) 保安距離または保有空地の緩和のために設けられた防火塀等に亀裂または破損がないか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |
| ２ 構 造 | (1) 建築物の主要構造部（壁、柱、梁、床、階段）に、破損はないか。 (2) 窓または出入口の防火戸に、変形または破損はないか。 (3) 排水溝、ためますまたは油分離槽に、亀裂または破損はないか。また、土砂等の堆積または滞油はないか。 (4) 屋外施設の囲い及び床に、破損はないか。 (5) タンクの基礎若しくは架台または防油堤に、変形、亀裂、破損等はないか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |
| ３ 危険物貯蔵取扱設備 | (1) タンク及び危険物取扱設備に、変形、亀裂、腐食等はないか。 (2) 危険物取扱設備の計器、制御装置、安全装置等には損傷がなく、機能は適正か。 (3) 危険物等を取り扱う配管及びバルブ等に変形、亀裂、破損等はないか。 (4) タンクの通気管、安全装置、自動表示装置、水抜管、注入口及び計量口には変形、損傷がなく機能は適正か。 (5) タンク漏えい検査管内に土砂等の堆積はないか。また、蓋は容易に開閉することができるか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |
| ４ 一般設備 | (1) 配電盤、コンセント、電動機及び配線には、損傷がなく、 機能は適正か。 (2) 避雷設備、採光設備、照明設備、換気設備、排出設備等には、損傷がなく、機能は適正か。 (3) 電気設備に、絶縁不良や接地不良はないか。 (4) 可燃性蒸気が発生または滞留する場所に設置する電気機器は、防爆構造となっているか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |

別記様式第３号

危険物施設の自主検査票（ＮＯ．２）

| 項 目 | 検 査 事 項 | 適 否 | 不備場所 | 改善措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ 消防用設備 | (1) 消火設備は破損、腐食等がなく、機能は適正か。また、設置場所は適切か。 (2) 警報設備は破損、腐食等がなく、機能は適正か。 (3) 避難設備は破損等がなく、機能は適正か。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |
| ６ 定期点検 | (1) 定期点検の記録は、適切に行われ、記録等が保存されているか。 (2) 地下貯蔵タンク、移動貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検が適切に行われ、記録等が保存されているか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |
| ７ 貯蔵・取扱い | (1) 許可、届出品名以外の危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 (2) 許可、届出数量または指定数量の倍数を超える危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 (3) 火気をみだりに使用していないか。 (4) 整理、清掃し、不要な物件が配置されていないか。 (5) 危険物の性質に応じた遮光及び換気がなされているか。 (6) 危険物の収納容器は、破損、腐食がなく、材質及び表示は適正か。 (7) 危険物の収納容器の積み重ね高さは、適切か。 (8) 危険物の漏れ、あふれまたは飛散の防止措置は、適切か。 (9) タンクの注入口、計量口及び元弁の閉鎖状況は、適切か。 (10) タンク防油堤の水抜き口の閉鎖状況は、適切か。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |

別記様式第３号

危険物施設の自主検査票（ＮＯ．３）

| 項 目 | 検 査 事 項 | 適 否 | 不備場所 | 改善措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ その他 | (1) 無許可または無届けで施設の位置、構造または設備を変更していないか。 (2) 危険物取扱者が立ち会って危険物を取り扱っているか。 (3) 危険物保安監督者は、適切に業務を行っているか。 (4) 予防規程は遵守されているか。また、変更の必要がないか。 (5) 標識及び掲示板は、見やすい箇所に設けられているか。 (6) 標識及び掲示板の記載内容は、適切か。また、文字は不鮮明となっていないか。 | □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 □ 適・□ 否 |  |  |

備　考

適否欄の該当事項の□にレ点を記入してください。